## Kostengegenüberstellung
Musteranlage: Kostenkalkulation - Gegenüberstellung
Eingabefelder:
PLZ:
Adresse:
Anz. der WE: | 17
NFL: | 1005.4 | 59.1412 | m²/WE (im Schnitt)
Anz. der HB-Whg: | 1
NFL: | 77
Anz. der Lokale: | 0
NFL: | 0
Gesamtanzahl d. Einheiten: | 18
NFL gesamt: | 1082.4 | 60.1333 | m²/WE (im Schnitt)
Ang. Energieverbrauch /m²u.J
Heizung: | 140 | kWh/m²-WNF a
Warmwasser: | 25.57 | kWh/m²-WNF a
Gas: | 151536 | kWh/m²-WNF a >> Pro WE |  | 8418.6667 | kWh
Strom (WW): | 27676.968 | kWh/m²-WNF a >> Pro WE |  | 1537.6093 | kWh
Gesamt: | 179212.968 | kWh/m²-WNF a >> Pro WE |  | 9956.276 | kWh
[7 empty] | EINZELTHERME |  |  | ZENTRALISIERUNG
Leistungsbeschreibung | Menge | Eh | Ehp | PosP | Häufigkeit i.J | Kosten / Jahr | Bewohner | EVB-Einmalig *) | EVB-Laufend *) | Bewohner | EVB-Einmalig *) | EVB-Laufend *)
Einmalige Kosten
Projektierungsarbeiten | 1 | Pa | 1800 | 1800 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1
Pläne zeichnen | 1 | Pa | 800 | 800 | 100 | 0.44444 |  |  |  |  | 0.44444
Baumeister | 1 | Pa | 7000 | 7000 | 100 | 3.8889 |  |  |  |  | 3.8889
Dachdecker | 1 | Pa | 1000 | 1000 | 100 | 0.55556 |  |  |  |  | 0.55556
Kaminkosten | 1 | Pa | 3000 | 3000 | 100 | 1.6667 |  |  |  |  | 1.6667
Gasleitungserweiterung | 1 | Pa | 5657.032 | 5657.032 | 100 | 3.1428 |  |  |  |  | 3.1428
Verteilleitung (Horizontal) | 1 | Pa | 30806.485 | 30806.485 | 100 | 17.1147 |  |  |  |  | 17.1147
Wohnungsanschlusskosten | 18 | Pa | 1500 | 27000 | 100 | 15 |  |  |  |  | 15
Wiederkehrende Kosten
Wärmequelle z.B.: Luftwärmepumpe | 1 | Pa | 16284 | 16284 | 20 | 45.2333 | [5 empty] | 45.2333
Einzelthermenerneuerung | 18 | Pa | 1645 | 29610 | 15 | 109.6667 |  |  | 109.6667
Kaminsanierungskosten(ÖKO-Design-RL) | 18 | Pa | 1415 | 25470 | 15 | 94.3333 |  |  | 94.3333
E-Boiler | 18 | Pa | 503 | 9054 | 15 | 33.5333 | [5 empty] | 33.5333
Pumpenanlagen | 1 | Pa | 2338 | 2338 | 10 | 12.9889 | [5 empty] | 12.9889
Dichtstellen der Gasleitung | 1 | Pa | 58.3333 | 58.3333 | 12 | 0.27006 |  |  | 0.27006 |  |  | 0.27006
Wärmemengenzähler | 18 | Pa | 150 | 2700 | 5 | 30 | [5 empty] | 30
Laufende Kosten
Heizhauswartung | 3 | Pa | 239 | 717 | 1 | 39.8333 | [5 empty] | 39.8333
Thermenwartung | 18 | Pa | 110 | 1980 | 1 | 110 | 110
Heizhausreparaturen | 1 | Pa | 350 | 350 | 3 | 6.4815 | [5 empty] | 6.4815
Thermenreparatur | 18 | Pa | 250 | 4500 | 3 | 83.3333 |  |  | 83.3333
Energiekosten
Energiekosten (Gas) - Heizhaus | 151536 | kWh | 0.044354 | 6721.253 | 1 | 373.4029 |  |  |  | 373.4029
Energiekosten (Gas) - Einzeltherme | 179212.968 | kWh | 0.057248 | 10259.55 | 1 | 569.975 | 569.975
Stromkosten (E-Boiler) - Endkunde | 27676.968 | kW | 0.10875 | 3009.778 | 1 | 167.2099 |  |  |  | 167.2099
Heizkostenaufteilung (z.B. Fa. ISTA) | 18 | Stk | 65.33 | 1175.94 | 1 | 65.33 |  |  |  | 65.33
Strom-Subzähler (für Heizhausstrom) | 1 | Stk. | 180 | 180 | 10 | 1 |  |  |  | 1
Strom für Einzeltherme | 6300 | kW | 0.10875 | 685.104 | 1 | 38.0613 | 38.0613
[6 empty] | Gesamtkosten / Jahr >> | 718.0363 | 0 | 287.6034 | 606.9428 | 42.8131 | 168.3404
[6 empty] | Gesamtkosten / WE u. Jahr >> | 39.8909 | 0 | 15.978 | 33.719 | 2.3785 | 9.3522
[6 empty] | Gesamtkosten / m² u.Jahr >> | 11.9407 | 0 | 4.7828 | 10.0933 | 0.039554 | 2.7995
|  | Rot = | Preisbasis 12/2021 |  |  | Gesamtkosten / m² u.Mo >> | 0.99506 | 0 | 0.39856 | 0.84111 | 0.0032962 | 0.23329
|  |  | keine aktuelle Anpassung möglich |  |  | Gesamtkosten >> |  | 287.6034 |  |  | 211.1535
[6 empty] | Gesamtkosten / WE u. Jahr >> |  | 15.978 |  |  | 11.7307
[6 empty] | Gesamtkosten / m² u.Jahr >> |  | 4.7828 |  |  | 2.839
[6 empty] | Gesamtkosten / m² u.Mo >> |  | 0.39856 |  |  | 0.23658
*) EVB = Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag | [5 empty] | Gesamtkosten / m² u. Mo >> | 1.3936 |  |  | 1.1337